年　　月　　日

（宛先）野田市消防長

事業者　住所

氏名

連絡先

施工者　住所

氏名

担当者　　　　　　連絡先

着　　　工　　　届

１　工 事 名　　防火水槽設置工事

２　工事場所

３　工　　期　　着工　　　　　年　　月　　日

完成　　　　　年　　月　　日

４　経過欄

| 検 査 項 目 | 検査 年 月 日 | 担当者印 |
| --- | --- | --- |
| 地なわ張り・やりかた | 年 月 日 |  |
| 床付け(掘削完了) | 年 月 日 |  |
| 基礎工事(捨てコンクリート) | 年 月 日 |  |
| 製品検査（認定番号確認） | 年 月 日 |  |
| 採水口配管竣工・配管検査 | 年 月 日 |  |
| 防水仕上がり・内寸検査 | 年 月 日 |  |
| 水張り検査 | 年 月 日 |  |
| 漏水検査 | 年 月 日 |  |
| 採水試験(採水口を設置した場合) | 年 月 日 |  |
| 完成検査 | 年 月 日 |  |